# Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника»

на тему «Изучение свойств и возможных применений операционных усилителей»

Выполнили: студенты группы 22ВВВ2

Беляев Д. И.

Приняли:

Бычков А.С.

Семенов А.О.

Пенза 2024

Цель работы

Изучить свойства и возможные применения операционных усилителей

Ход работы

Входные данные

- Тип датчика – HEL-705

- Чувствительность = 3.7 Ом/ ºC, при t = 0 ºC, Rнач = 1000 Ом

- Uпит = 4 В

- Uвых ОУ = 0 В ÷ 5 В

- Диапазон измерений: -30 ºC ÷ 130 ºC

Вычисления

Моделирование

Моделирование в статике

Измерительные приборы показывают уровни входного и выходного

сигналов (тока и напряжения). Входные токи (сигналы с датчика),

соответствующие границам диапазона, задаются с помощью источников

постоянной ЭДС Е1 (батареек) и полученных в ходе расчета параметров

датчика эквивалентных граничных сопротивлений датчика, которые

моделируются с помощью сопротивлений R1.

Моделирование в динамике

Осциллограф показывает значения входного и выходного сигналов на

границах заданного диапазона. Канал А осциллографа показывает

напряжение, эквивалентное току, полученному от источника питания датчика

Е1и протекающему через датчик, сопротивление которого (R1) известно – то

есть выходному сигналу с датчика. Так как используется преобразователь

Ток-Напряжение с сопротивлением 1кОм, то показанию, например, VA1=

2,5793В соответствует ток 2,5793мА.

Вывод

Изучил свойства и возможные применения операционных усилителей